	(ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ)
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ….
	….(Ταχ/ Δ.νση)…
	ΤΗΛ. : …………….
       E-MAIL :  ………….



(…Δ/νουσα Υπηρεσία)….
ΕΡΓΟ :
«Κατασκευή Οδου …….»



ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΩΛΗΝΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ   ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΑ, ΣΤΗ Χ.Θ…..»

ΣΧΕΤ.:
         α) Αρ.πρωτ…….. έγγραφο της Δ/νουσας Υπηρεσίας
Σύμφωνα με το (α) σχετικό έγγραφο, προβήκαμε στις παρακάτω αναγκαίες απολογιστικές εργασίες στις 22, 23 και 24 Οκτωβρίου 2022 :

a) Αποκάλυψη με προσοχή της υπάρχουσας σωλήνας, ώστε να μην προκαλέσουμε βλάβη στη γεώτρηση  και στην αντλία που είναι συνδεδεμένη, με 1 τεχνίτη και 2 εργάτες.

b) Καθαίρεση με κομπρεσέρ του τοιχίου, του περιβάλλοντος χώρου, για να περάσουμε τη νέα σωλήνα.

c) Εκσκαφή χάνδακος (με προσοχή) με εκσκαφέα τύπου….

d) Σωλήνας PVC Φ200 μήκους 40μ, για προστασία της σωλήνας (e).

e) Με ειδικευμένο συνεργείο υδραυλικών (Κος …….) τοποθετήσαμε νέα σωλήνα διαμέτρου Φ75 16atm πολυαιθυλενίου μήκους 40μ και σύνδεσης αυτής με τα απαραίτητα εξαρτήματα στην αντλία που βρίσκεται εντός της ιδιοκτησίας καθώς και με τη γεώτρηση. 

f) Επίχωση και συμπύκνωση του χάνδακος με άμμο λατομείο.

          (Πόλη)…. (Ημερομηνία)…


            
(Πόλη)…. (Ημερομηνία)…
       Για τον Ανάδοχο




              Ο ΕΠΙΒΛΈΠΩΝ
  ………………………




 ………………………
        ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ




           ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ
